ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI CIEPŁOWNICZEJ - zał. nr 1 do SIWZ i umowy

* rura przewodowa stalowa – stal St-37.0,

* system alarmowy – impulsowy,

* zespół złącza – mufa termokurczliwa z PE sieciowana radiacyjnie, pianka bezfreonowa, korki do zgrzewania, połącz. inst. alarm. + komplet tulejek i podtrzymek do wykonania połączenia instalacji alarmowej.

1. Czarnowiejska

| poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Ilość [szt.] | Cena netto jednostkowa [zł] | Cena netto za całość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTY PREIZOLOWANE (Z ALARMEM) |  |  |  |  |  |
| 1. | Trójnik preiz. wznośny równoległy z alarmem | Dz. 139.7/225 / 42.4x2.9/110 mm | 2 |  |  |
| 2. | Rura preiz. z alarmem | Dz. 60.3x2.9/125 mm L=12,0m | 1 |  |  |
| 3. | Kolano preizolowane | Dz. 60.3x2.9/125; 1,0x2,0 90o | 2 |  |  |
| 4. | Kolano preizolowane | Dz. 60.3x2.9/125; 1,0x1,0 15o | 2 |  |  |
| 5. | Zawór preizolowane odcinający z odwodnieniem i odpowietrzeniem | Dz. 60.3x2.9/125; | 2 |  |  |
| 6. | Zespół złącza kompletny | Dn125/Do225 | 4 |  |  |
| 7. | Zespół złącza kompletny | Dn50/Do125 | 8 |  |  |
| 8. | Zakończenie izolacji | Dn50/Do125 | 2 |  |  |
| 9. | Pierścień uszczelniający | Do 125 | 4 |  |  |
| 10. | mata |  | 0 |  |  |
| ELEMENTY POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |
| 11. | Taśma ostrzegawcza | rolka 100 m | 1 |  |  |
| 12. | Puszka przyłączeniowa pojedyncza |  | 4 |  |  |
| 13. | Kabel koncentryczny | 0,5 m | 2 |  |  |

RAZEM NETTO :………………………………………………………………………………………………….

2. Starowiejska 21 i 23

| poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Ilość [szt.] | Cena netto jednostkowa [zł] | Cena netto za całość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTY PREIZOLOWANE (Z ALARMEM) |  |  |  |  |  |
| 1. | Rura preiz. z alarmem | Dz 76.1x2.9/140 mm L=12,0m | 10 |  |  |
| 2. | Kolano preizolowane wejściowe | Dz 76.1x2.9/140; 1,0x2,0 90o | 2 |  |  |
| 2. | Kolano preizolowane | Dz 76.1x2.9/140; 1,0x1,0 90o | 2 |  |  |
| 2. | Trójnik preizolowany równoległy | Dz 76.1x2.9/140 / 42.4x2.9/110; | 2 |  |  |
| 3. | Zespół złącza kompletny | Dn65/Do140 | 16 |  |  |
| 4. | Zakończenie izolacji | Dn65/Do140 | 4 |  |  |
| 5. | Pierścień uszczelniający | Do 140 | 8 |  |  |
| 6. | mata |  | 20 |  |  |
| ELEMENTY POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |
| 7. | Taśma ostrzegawcza | rolka 100 m | 1 |  |  |
| 8. | Puszka przyłączeniowa pojedyncza |  | 4 |  |  |
| 9. | Kabel koncentryczny | 0,5 m | 2 |  |  |

RAZEM NETTO :………………………………………………………………………………………………….

3. Starowiejska nowy obiekt

| poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Ilość [szt.] | Cena netto jednostkowa [zł] | Cena netto za całość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTY PREIZOLOWANE (Z ALARMEM) |  |  |  |  |  |
| 1. | Rura preiz. z alarmem | Dz. 42.4x2.9/110 mm L=12,0m | 2 |  |  |
| 2. | Kolano preizolowane | Dz. 42.4x2.9/110; 1,0x2,0 90o | 2 |  |  |
| 2. | Kolano preizolowane | Dz. 42.4x2.9/110; 1,0x1,0 90o | 4 |  |  |
| 2. | Zawór preizolowane odcinający z odwodnieniem i odpowietrzeniem | Dz. 42.4x2.9/110; | 2 |  |  |
| 3. | Zespół złącza kompletny | Dn32/Do110 | 10 |  |  |
| 4. | Zakończenie izolacji | Dn32/Do110 | 2 |  |  |
| 5. | Pierścień uszczelniający | Do 110 | 4 |  |  |
| 6. | mata |  | 0 |  |  |
| ELEMENTY POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |
| 7. | Taśma ostrzegawcza | rolka 100 m | 1 |  |  |
| 8. | Puszka przyłączeniowa pojedyncza |  | 4 |  |  |
| 9. | Kabel koncentryczny | 0,5 m | 2 |  |  |
| 10. | Rura PE HD 40 |  | 40 mb |  |  |
| 11. | Komora wg detalu |  | 1 kpl |  |  |

RAZEM NETTO :………………………………………………………………………………………………….

4. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Brzesku  Zad - 1

| Lp. | Nazwa elementu | Dane elementu | Ilość [szt] | Cena netto jednostkowa [zł] | Cena netto za całość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura preizolowana | Dz 114,3 - 200 L=12,0 m | 42 |  |  |
| 2. | Rura preizolowana | Dz 76,1 - 140 L=12,0 m | 26 |  |  |
| 3. | Trójnik preizolowany prostopadły (wznośny) | Dz 273,0 -400/114,3-200 L/L 1/C = 1500/900/398 | 2 |  |  |
| 4. | Trójnik preizolowany prostopadły (wznośny) | Dz 114,3-200/76,1-140 L/L1 /C = 1200/800/253 | 2 |  |  |
| 5. | Łuk preizolowany (kolano) R=2,5xd (gięte na zimno) | DN 114,3 -200; kat 900 L1 x L2 = 1x1m | 36 28 |  |  |
| 6. | Łuk preizolowany (kolano) R=2,5xd (gięte na zimno) | DN 114,3 -200; kat 550 L1 x L2 = 1x1m | 2 |  |  |
| 7. | Łuk preizolowany (kolano) R=2,5xd (gięte na zimno) | DN 76,1 - 140; kat 900 L1 x L2 = 1x1m | 11 |  |  |
| 8. | Łuk preizolowany (kolano) R=2,5xd (gięte na zimno) | DN 76,1 - 140; kat 900 L1 x L2 = 1x2m | 1 |  |  |
|  | Łuk preizolowany (kolano) R=2,5xd (gięte na zimno) | DN 76,1 - 140; kat 650 L1 x L2 = 1x1m | 2 |  |  |
| 9. | Łuk preizolowany (kolano) R=2,5xd (gięte na zimno) | DN 76,1 - 140; kat 600 L1 x L2 = 1x1m | 6 |  |  |
| 10. | Łuk preizolowany (kolano) R=2,5xd (gięte na zimno) | DN 76,1 - 140; kat 500 L1 x L2 = 1x1m | 2 |  |  |
| 11. | Armatyra preizolowana odcinająca z odpowietrzeniem i odwodnieniem + komplet kapturków | DN 100/200; L=1500; H=525 mm; ØS/ØV = 48,3/125 mm; | 2 |  |  |
| 12. | Armatyra preizolowana odcinająca z dwoma odpowietrzeniami + komplet kapturków | DN 65/140; L=1500; H=505 mm; ØS/ØV = 42,4/110 mm; | 2 |  |  |
| 13. | Odwodnienie preizolowane + komplet kapturków | DN 65-140; L=1200; H=544 mm; ØS/ØV = 42,4/110 mm | 4 |  |  |
| 14. | Odpowietrzenie preizolowane + komplet kapturków | DN 65-140; L=1200; H=544 mm; ØS/ØV = 42,4/110 mm | 2 |  |  |
| 15. | Złącze izolacyjne zgrzewane BandJoint (otwarte) komplet + pianka | D-400; L = 630 mm | 4 |  |  |
| 16. | Złącze termokurczliwe sieciowane. radiacyjnie SX-WP z korkami do odpw.i korkami do wgrzewania. z mastyką i klejem + pianka. | D-200; L=650 mm | 105 |  |  |
| 17. | Złącze izolacyjne zgrzewane BandJoint (otwarte) komplet + pianka | STD D-140; L = 570 mm | 2 |  |  |
| 18. | Złącze termokurczliwe sieciowane. radiacyjnie SX-WP z korkami do odpw.i korkami do wgrzewania. z mastyką i klejem + pianka. | D-140; L=650 mm | 64 |  |  |
| 19. | Końcówka termokurczliwa | Dr/Dp 76,1/140; DHEC 2400 | 2 |  |  |
| 20. | Mufa końcowa z łubkami izolacyjnymi | Dla PE-HD 200 mm L= 700 mm | 2 |  |  |
| 21. | Pierścień uszczelniający | Dla PE-HD 140 mm | 2 |  |  |
| 22. | Maty kompensacyjne | 1000 x 2000 x 40 | 25 |  |  |
| 23 | Taśma ostrzegawcza z napisem ciepłociąg | Rolka 500 m /50 mm | 2 |  |  |
| Instalacja alarmowa |  |  |  |  |  |
| 24. | Lokalizator usterek | LEVR ACN-4N | 1 |  |  |
| 25. | Puszka połączeniowa | LEVR 67LV15 | 2 |  |  |
| 26. | Puszka zerująca | LEVR 66LV73 | 2 |  |  |
| 27. | Uziemienie | LEVR 67LV08 | 4 |  |  |
| 28. | Końcówka zerująca | LEVR 67LV23 | 2 |  |  |
| 29. | Kabel koncentryczny | 67LV49 10,0 mb | 2 |  |  |
| 30. | Wspornik przewodów | 19x90 (H-19) | 350 |  |  |
| 31. | Złączka zaciskowa | Ø4 x 25 (S-4) | 350 |  |  |
| 32. | Izolacyjna rurka termokurczliwa | Ø5 x 150 (S-5) | 350 |  |  |
| 33. | Taśma papierowa | 66LV02 | 250 |  |  |
| 34. | Podkładka filcowa | 66LV01 | 350 |  |  |

RAZEM NETTO :………………………………………………………………………………………………….

RAZEM NETTO ZA CAŁOŚĆ (pkt 1, 2, 3, 4) :……………………………………………………………………………….