„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie                        z  Regulaminem udzielania przez MPEC w Brzesku Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi                 i roboty budowlane służące działalności sektorowej. 
Spis treści

3Rozdział I. Zamawiający.


3Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.


3Rozdział III. Informacje o  zamówieniu.


3Rozdział IV. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego.


3Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia.


5Rozdział VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.


6Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków.


9Rozdział VIII. Informacja na temat podwykonawców.


9Rozdział IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.


10Rozdział X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach dotyczących Wykonawcy, jakie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca.


10Rozdział XI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.


11Rozdział XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.


11Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium.


12Rozdział XIV. Termin związania ofertą.


12Rozdział XV. Opis przygotowania ofert.


13Rozdział XVI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia  ofert.


13Rozdział XVII. Sposób obliczania ceny.


14Rozdział XVIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.


16Rozdział XIX. Oferta z rażąco niską ceną


16Rozdział XX. Uzupełnienie oferty


16Rozdział XXI. Sprawdzanie wiarygodności ofert


16Rozdział XXII. Wybór najkorzystniejszej oferty


17Rozdział XXIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.


17Rozdział XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


18Rozdział XXV. Zaliczki.


18Rozdział XXVI. Projekt  umowy.


18Rozdział XXVII. Unieważnienie postępowania.


18Rozdział XXVIII. Inne postanowienia.


18Rozdział XXIX. Załączniki.




Rozdział I. Zamawiający.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Ciepła 11, 32 -800 Brzesko.

Kapitał zakładowy: 5 940 000,00 zł w całości wpłacony; NIP 869-00-06-041; REGON 850391850;              e-mail:  mpec@mpec.brzesko.pl
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania przez MPEC w Brzesku Sp. z o.o. zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w art.3 ust.1 ustawy PZP na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące działalności sektorowej, zwane dalej („Regulamin”). Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 
Rozdział III. Informacje o  zamówieniu. 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
Nazwa zamówienia: Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW
Obręb ewidencyjny - 0001 Brzesko

Numery działek
 - dz. nr. 1387/8, w miejscowości Brzesko, ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko

Finansowanie zamówienia: Zamawiający jest w trakcie  pozyskiwania  finansowania zamówienia ze środków  BGK S.A, po jego uzyskaniu powiadomi Wykonawców w trakcie postępowania
Rozdział IV. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu  umieszczono w dniu  04.11.2025  na stronie internetowej  Zamawiającego pod adresem:  http://mpec.brzesko.pl/ oraz na stronie BIP Urzędu Miasta w Brzesku pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umbrzeska
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: …………………………….
Termin składania ofert: 12.12.2025 r. do godz. 14.00   
Termin otwarcia ofert:  12.12.2025 r. do godz. 14.15
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedsięwzięcie polega na budowie jednostki wysokosprawnej kogeneracji składającej się z  jednego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej, którego moc elektryczna winna wynosić  1 004 kW (w związku z wydanymi warunkami przyłączenia) a moc cieplna co najmniej  1 100 kW (dla temperatur wody 90/70 °C oraz temperatury schładzania spalin do 120 °C) oraz niezbędnej  infrastruktury technicznej.
2. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

1)  Prace projektowe  obejmujące:

a) projekt techniczny 

b) projekty wykonawcze,

c) dokumentację powykonawczą,

2) Wykonanie płyty fundamentowej do posadowienia Jednostki Kogeneracyjnej 

3) Dostawę i montaż kompletnej Jednostki Kogeneracyjnej w zabudowie kontenerowej zawierającej: agregat kogeneracyjny wraz z pozostałymi instalacjami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

4)  Budowę przyłączy technologicznych i mediów, w tym gazu ziemnego, wody, kanalizacji ścieków technologicznych i kanalizacji deszczowej,

5) Budowę przyłączy elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,

6) Wykonanie przyłącza cieplnego do kolektora głównego mieszającego w budynku istniejącej kotłowni węglowej ,

7) Budowę układów odprowadzenia spalin z tłumikiem akustycznym,

8) Wykonanie wentylacji kontenera, instalacji bezpieczeństwa i systemu detekcji gazu,

9) Integrację układów sterowania z istniejącym systemem SCADA w budynku głównym ciepłowni,

10) Obsługa geodezyjna w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie oraz    inwentaryzacji powykonawczej;

11)          Zagospodarowanie terenu:

12)
Pozostałe roboty budowlane i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnej Jednostki  Kogeneracyjnej określone w Dokumentacji projektowej,

13)
 Rozruch końcowy Jednostki Kogeneracyjnej i uzyskanie niezbędnych dokumentów technicznych, wszystkich  wymaganych prawem pozwoleń do dopuszczenia do użytkowania                         i eksploatacji

14)
Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami oraz współpracy z siecią OSD - Tauron Dystrybucja S.A.
15)
Dobór i montaż układów pomiarowych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku                       o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2017 r. poz. 834), w zakresie ilości, miejsca pomiarów i klasy dokładności urządzeń pomiarowych.
Zakres rzeczowy nie obejmuje opracowania dokumentacji do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja ta jest w trakcie opracowywania i zostanie udostępniona w trakcie niniejszego postępowania 


Planowane przedsięwzięcie obejmuje sprawdzone rozwiązania technologiczne                                  i gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska w trakcie jego normalnej eksploatacji. Inwestycja zostanie wykonana w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostaną atestowane materiały oraz rozwiązania technologiczne zapewniające szczelność, trwałość                              i niezawodność w przyszłej eksploatacji.
Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV zostały zawarte w PFU 

3. Wykonawca w zakresie przygotowania oferty przetargowej oraz na etapie realizacji Przedmiotu zamówienia winien uwzględnić, że na terenie działki 1387/7 jest aktualnie prowadzona budowa inwestycji składającej się z  nowych jednostek produkcyjnych wraz n/w urządzeniami:

a) dwa silniki gazowe w układzie wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej około 2,4  MW,

b) kocioł biomasowy o mocy 2,5 MW,
c) kocioł gazowy o mocy nominalnej 2,5 MW
d) kotły  węglowe aktualnie produkujące ciepło do sieci 
e)
stacja transformatorowa SN/nN ze zmodernizowaną rozdzielnicą SN w stacji TRBM240,
f)
kolektor główny mieszający wraz z układami rozdziału i pomiaru ciepła,
g) 
infrastruktura technologiczna, energetyczna i komunikacyjna,

h) rurociągi preizolowane, 

Zakończenie realizacji tej Inwestycji planowane jest do końca marca 2026 r.  
4.    Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera  Program Funkcjonalno-Użytkowy  (w skrócie PFU), który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

5.        Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń, materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe, co wskazane w PFU konkretnie z nazwy. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w specyfikacji produktu lub rozwiązania technologicznego.

6. Wykonawca  będzie także zobowiązany do  świadczenia  usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym pracy silnika do 36 550 godzin od daty Przejęcia do Eksploatacji  Agregatu Kogeneracyjnego przez Zamawiającego. Zakres usług serwisowych obejmuje urządzenie wchodzące w zakres rzeczowy agregatu kogeneracyjnego wraz z zapewnieniem wszystkich wymaganych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych zużytych w tym okresie. Zakres usług obejmuje także koszt wykonania remontu kapitalnego agregatu kogeneracyjnego jeżeli będzie on konieczny do wykonania w okresie świadczenia usług serwisowych. Zakres usług obejmuje także dostawy oleju silnikowego wraz z pełną usługą wymiany oleju wraz z niezbędnymi materiałami jak filtry, uszczelki, pobór i badanie próbek oleju. W harmonogramie usług serwisowych częstotliwość wymiany oleju  powinna być co najmniej  co  3 000 mtg. Czasookresy poszczególnych przeglądów serwisowych silnika gazowego (przyjęte do kalkulacji kosztów serwisowych) powinny pokrywać się                 z oryginalnym kalendarzem serwisowym producenta silnika gazowego. Wykonawca powinien opisać w ofercie w załączniku nr 9 do SWZ wszystkie urządzenia wchodzące w skład agregatu kogeneracyjnego, które są objęte przeglądami serwisowymi. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług serwisowych zgodnie z przedstawioną ceną tych usług w ofercie oraz umową serwisową.

Podstawowe wymagania w zakresie umowy serwisowej zawiera załącznik nr 4  do SWZ. 
7.           Wymagane warunki udzielenia gwarancji:
1) Wykonawca udzieli, co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz  24 miesięcznej gwarancji na  dostarczone Urządzenia, licząc od dnia popisania protokołu Przejęcia Jednostki do Eksploatacji.
2) Okres gwarancji na dostarczone urządzenia nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta urządzenia.
3) Okres rękojmi dotyczący robót budowlanych wynosi 60 miesięcy licząc od daty oddania  Jednostki Kogeneracyjnej  do Eksploatacji.
4)  Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym zgodnie planem i zakresem przeglądów serwisowych producenta silnika gazowego.  

5) Szczegółowe wymagania w zakresie gwarancji zawiera PFU w pkt 1.26 – gwarancja.
Rozdział VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie określonym                        w poniższym harmonogramie. Zamawiający zakłada, że termin podpisania Umowy z Wykonawcą  nastąpi nie później niż 2 miesiące od terminu składania ofert. 
2.  Jeżeli do dnia podpisania umowy na realizację Jednostki Kogeneracyjnej nie zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę to terminy przedstawione w poniższym harmonogramie będą dotyczyć terminu wydania tej decyzji. 
Tabela nr 1. Harmonogram realizacji
	Wyszczególnienie
	Termin nie później niż

	Opracowanie projektu technicznego i kompletnych projektów wykonawczych we wszystkich branżach
	Do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy na Roboty 

	Zakończenie robót budowlano-montażowych w zakresie agregatu kogeneracyjnego oraz rozpoczęcie rozruchu agregatu kogeneracyjnego 
	Do dnia 30.09.2027 r.  

	Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do Eksploatacji Instalacji 
	Do dnia  15.12.2027 r.


Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w jego okresie 

            - zadanie polegające na  wykonaniu i uruchomieniu co najmniej 2 instalacji z silnikiem gazowym  opalanej paliwem gazowym  o mocy co najmniej 999 kWe.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wykonują nadal co najmniej:

           - jedno zadanie polegające na wykonaniu kompleksowej usługi serwisowej gazowego agregatu kogeneracyjnego do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 999 kWe zasilanego paliwem gazowym. Wymagany okres świadczenia usługi serwisowej wynosi co najmniej 24 miesiące,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. wykonawca wskaże w ofercie osoby przewidziane do wykonania niniejszego zadania, które posiadają uprawnienia budowlane  w specjalnościach objętych zakresem zamówienia.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

e) zaoferują agregat kogeneracyjny z silnikiem gazowym od producenta, którego silniki gazowe pracują w Polsce w co najmniej dwóch lokalizacjach i producent tych silników posiada na terenie Polski co najmniej jednego autoryzowanego dystrybutora w zakresie sprzedaży silników oraz części zamiennych.” 
2. Zamawiający uzna warunki posiadania wiedzy i doświadczenia za spełnione, jeżeli Wykonawca 
     przedstawi referencje potwierdzające, że zadania, o których mowa w rozdziale VII pkt a:

a)
zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone                              z podaniem rodzaju robót, daty i miejsca wykonania,

b)
zainstalowane w przedstawionej lokalizacji referencyjnej agregaty kogeneracyjne (z podaniem nazwy producenta) osiągnęły gwarantowane parametry pracy w zakresie sprawności elektrycznej, sprawności całkowitej oraz dyspozycyjności.  

3.
Zamawiający uzna warunki posiadania wiedzy i doświadczenia za spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające, że usługi serwisowe, o których mowa w rozdziale VII  pkt.1b  zostały lub są wykonywane w sposób zgodny  z zawartą umową.

4.
Zamawiający uzna warunki osobowe za spełnione, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi specjalistami:

1) Kierownik budowy

Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:

a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, w tym przy zamówieniu obejmującym wykonywanie robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach którego wykonawca wykonał co najmniej jedną instalację kogeneracyjną z silnikiem gazowym lub silnikami gazowymi o mocy łącznej co najmniej 999 kW. Pod pojęciem „wykonawcy” należy rozumieć dowolnego wykonawcę zadania dotyczącego instalacji kogeneracji, a nie Wykonawcę składającego ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania               i kierowania robotami budowlanymi w  specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

2)
Kierownik robót elektrycznych

Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, w tym przy zamówieniu obejmującym wykonywanie robót elektrycznych, 
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi                       w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

3) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych


Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej

b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej.
4) Kierownik robót sanitarnych
       Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami instalacyjnymi,. 

b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi                   w  specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub specjalności instalacyjno-inżynieryjnej                       w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

5) Dysponują minimum dwoma osobami posiadającymi imienne certyfikaty wydane przez producenta oferowanego silnika gazowego potwierdzające odbycie szkoleń oraz uprawniające do prowadzenia obsługi oraz serwisu w zakresie elektrycznym i mechanicznym. 

6) Nie dopuszcza się, aby wyżej wymienione funkcje w pkt. 1) ÷ 4) pełniły te same osoby (nie dopuszcza się łączenia funkcji) za wyjątkiem łączenia funkcji w pkt.1) i 3) .
7) Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiadające wymaganiom do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie uznaje się te dokumenty jako obowiązujące.

8) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.334).

Osoby wchodzące w skład personelu muszą biegle władać językiem polskim. W przypadku, gdy którakolwiek z osób wchodzących w skład personelu nie posiada umiejętności posługiwania się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

5. Zamawiający uzna za spełniony warunek, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia jeżeli:

1) wykaże w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży            w kwocie minimum 4.000.000,00 PLN;
2) posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN 
3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 4.000.000,00 PLN.

6.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa, przy czym nie jest wymagane złożenie tych dokumentów przez wszystkich Wykonawców a jedynie przez tego który spełnia dany warunek, bądź przyczynia się do jego spełnienia.

7.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).
8.
Przed przygotowaniem i złożeniem oferty,  Wykonawca we własnym interesie dla właściwej  kalkulacji ceny, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania ewentualnych informacji, które mogą być pomocne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania oferty. Wizja lokalna jest elementem wymaganym do przeprowadzenia jako element konieczny do złożenia oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert bez odbycia wizji lokalnej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich prac oraz parametrów gwarantowanych, jakie będą niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Termin dokonania wizji lokalnej wyznacza się na 14 dzień od daty ogłoszenia postepowania przetargowego (jeśli termin wizji wypada w dni ustawowo wolne od pracy, pierwszym terminem odbycia wizji lokalnej jest pierwszy dzień roboczy następujący po dni wolnym od pracy – tj. jeśli 14 dzień wypada w niedzielę to wizja lokalna odbędzie się w poniedziałek). Przewiduje się jedną wizję lokalną dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie, przeprowadzonej przez Zamawiającego. Wizja lokalna odbędzie się o godzinie 11:00 w w/w ustalonym terminie biegnącym od dnia ogłoszenia postępowania przetargowego. Zgłoszenie do odbycia wizji lokalnej należy przesłać za pośrednictwem  poczty e-mail. Do potwierdzenia przez Zamawiającego, nie później niż na trzy dni przed terminem wizji. Wykonawca może także zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z wybraną dokumentacją prowadzonej inwestycji opisanej w rozdziale V. pkt.3 SWZ. 
Zamawiający wyznacza dodatkowy termin  wizji lokalnej na dzień 02.12.2025 r. godz. 11:00.  

Zgłoszenia do odbycia wizji lokalnej należy składać w sposób opisany  powyżej. 

9.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń powinno wynikać, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki a jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia. W przypadku wątpliwości co do treści przedstawionych dokumentów Zamawiający  zwróci się o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty w tym zakresie, a w przypadku referencji do ich potwierdzenia u wystawcy. W przypadku niespełnienia warunków udziału w przetargu Wykonawca zostanie wykluczony.

Rozdział VIII. Informacja na temat podwykonawców.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.                   W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom.
2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców

3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie podwykonawców zawiera  § 13 projektu Umowy. 

Rozdział IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ   

2) Sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ wykaz robót i usług serwisowych                         z referencjami w zakresie wymaganym  w rozdziale VII 2a i 2b oraz 3. Zamawiający dopuszcza przedłożenie referencji w postaci końcowych protokołów odbioru.   
3) Sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ wykaz osób, które będą uczestniczyć              w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia i doświadczenie oraz informacją              o podstawie dysponowania tymi uprawnieniami oraz podstawie do dysponowania tymi osobami przez Wykonawcę,
4) Oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży  w kwocie minimum 4.000.000,00 PLN.   

5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 4.000.000,00 PLN. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wskazanego ubezpieczenia przez co najmniej cały okres związania ofertą,
6) Potwierdzenie banku o posiadaniu linii kredytowej w rachunku bieżącym do                                                                lub potwierdzenia przez bank lub inną instytucję finansową zdolności kredytowej do  wysokości  3 000 000,00 PLN.
7) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, wstępną umowę konsorcjum lub inny dokument regulujący współpracę tych podmiotów.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć: 
1) Opis urządzeń technicznych przewidzianych do zainstalowania  w Jednostki Kogeneracyjnej            i (DTR) - załącznik  nr 9 do SWZ  potwierdzających wymagania zawarte w Specyfikacji technicznej  - załącznik nr 3 do SWZ,

2) Oświadczenie Wykonawcy, że silniki gazowe producenta oferowanego silnika gazowego do realizacji Przedmiotu zamówienia  zostały  zainstalowane w Polsce w co najmniej dwóch lokalizacjach  z ich wskazaniem. 

3) Oświadczenia producenta silnika: o terminie dostawy silnika gazowego oraz spełnieniu normy emisyjnej w zakresie emisji NOx poniżej 95 mg/m3u, przy zawartości 15% tlenu    w gazach odlotowych.” 
4)  Pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że zastosuje moduł kogeneracyjny fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy  przed datą dostawy,

4.   W celu potwierdzenia, że  Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym  i pogwarancyjnym do oferty należy dołączyć: 

1)  Projekt umowy serwisowej zgodny z podstawowymi wymaganiami Zamawiającego do umowy  o świadczenie usług serwisowych – załącznik nr 4 do SWZ  

2) Szczegółowy harmonogram i opis usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodny z harmonogramem i zakresem rzeczowym wymaganym przez producenta silników gazowych. Opis usług serwisowych powinien zawierać zakres rzeczowego prac oraz wykazem części zamiennych i zużywających się przewidzianych  do wymiany dla każdej kolejnej usługi serwisowej z określeniem czasu pracy silnika po którym te usługi będą wykonywane - załącznik nr 5 do SWZ,

3) Wycenę świadczenia kolejnych usług serwisowych zgodnie z harmonogramem  świadczenia tych usług dołączonych do oferty, kosztem części zamiennych oraz  zapisami zawartymi                   w rozdziale XXVII pkt.7 załącznik nr 6 do SWZ. 

Rozdział X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach dotyczących Wykonawcy, jakie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca.
1.   Wykonawca winien dołączyć do oferty: 
       1)   odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, 
       2)   aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
       3)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.  W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w ust.1 muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
3.    W przypadku braku dołączenia do oferty w/w dokumentów oraz nieuzupełnienia tych dokumentów na dodatkowe wezwanie,  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. 
Rozdział XI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
3. podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązane przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów oraz zasady odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, natomiast wraz ze złożoną ofertą składają wstępną umowę konsorcjum lub inny dokument regulujący ich współpracę,
4. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 
5. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym,  Wykonawcami będą przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w terminie nie krótszym niż 10 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej pod adresem https:http://mpec.brzesko.pl oraz https://bip.malopolska.pl/umbrzeska. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować  treść SWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej pod adresem https: http://mpec.brzesko.pl/ oraz https://bip.malopolska.pl/umbrzeska. Każda wprowadzona modyfikacja staje się częścią SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ. Każdy zainteresowany Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o dokonanie wizji lokalnej nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
4. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:
        Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku sp. z o.o.

         ul. Ciepła 11 32-800 Brzesko     
z dopiskiem:  „Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Jacek Wróblewski    –. Specjalista energetyk,  tel. kontaktowy: + 48 662 502 785                                             

2. e-mail: wroblewski@mpec.brzesko.pl 
Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą wadium przetargowego w wysokości 250.000 PLN . Słownie ( dwieście pięćdziesiąt  tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
· pieniądzu,
· poręczeniach bankowych, 
· gwarancjach bankowych,
· gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr:                  24 1020 4984 0000 4202 0003 4447, PKO BANK POLSKI S.A. Oddział Brzesko.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale lub poświadczonej kopii wraz ze składaną ofertą. Zamawiający wyraża zgodę by wadium mogło zostać wniesione             w formie elektronicznej  z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

6. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które 
w terminie do dnia 12.12.2025  do godz. 14,00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
7. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, którzy zostali wykluczeni z przetargu,              a pozostałym niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 
11. Poręczenia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, muszą zawierać nieodwołalne                                 i bezwarunkowe zobowiązanie Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 
12. Wykonawca winien wskazać numer konta do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu. 
Rozdział XIV. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Rozdział XV. Opis przygotowania ofert.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.
5. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz                    z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.
8. Strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane.
9. Strony oferty wraz z załącznikami winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i ostemplowane pieczątką imienną.
10. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
11. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania    i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu                i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność               z oryginałem przez notariusza).
12. Wszystkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”) przez Wykonawcę. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
13. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić wewnątrz oferty w oddzielnej kopercie opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.            W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne                 i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. 
14. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione                    w niniejszej SWZ.
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.                O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
20. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność                         z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
21. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie, oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Rozdział XVI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia  ofert.
1.  Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu  w biurze Zamawiającego przy ul. Ciepła 11 32-800 Brzesko , w godz. 9:00- 14:00 bądź przesłać na wyżej wymieniony adres biura Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2025 roku do godz. 14.00.
        Na kopercie należy podać dokładny adres i nazwę Wykonawcy oraz opisać:

       „Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
         - z adnotacją - nie otwierać przed   dniem 12.12.2025 r. do godz. 14.00.
2. 
Oferta złożona po terminie do jej złożenia, będzie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. 
Wykonawca na pisemne żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia Oferty

4.   
Otwarcie ofert  nastąpi w miejscu składania ofert  w dniu 12.12.2025 roku o godz. 14.15. 

5.   
Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu Ofert.

6. 
W części jawnej zostaną podane do wiadomości: 

       1) 
 liczba ofert złożonych w  terminie, 

       2) 
 nazwy  i adresy  wykonawców,
       3)    szacunkowa kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

       4)   cena za wykonanie zamówienia oraz cena za świadczenie usług serwisowych. 

Rozdział XVII. Sposób obliczania ceny.
1. Zaoferowana cena budowy Jednostki Kogeneracyjnej będzie ceną stałą dla całego okresu realizacji budowy.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w Specyfikacji technicznej, zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami, pozwoleniami                      i uzgodnieniami, z uwzględnieniem opłat celnych. 
3. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić  koszty z tytułu zabezpieczenia ryzyka kursowego zakupu urządzeń od dostawców w walutach obcych. 
4. Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej.
5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zgodnie   obowiązującymi przepisami naliczyć jako VAT należny.
7. Wycena kosztów przeglądów i serwisu w okresie pogwarancyjnym może być przedstawiona               w PLN lub walucie obcej tj. EUR lub USD i winna zawierać wycenę poszczególnych przeglądów            w rozbiciu na koszty osobowe i koszty materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych zgodnie  z załącznikiem nr 6  do SWZ. Wycena w EUR lub USD może dotyczyć tylko urządzeń i części zamiennych, które są lub będą importowane do Polski. Płatność za usługi serwisowe będzie                  w całości w walucie PLN po przeliczeniu kosztów tych usług według kursu EUR/PLN lub USD/PLN określonego w uzgodnionej umowie o świadczenie usług serwisowych przy uwzględnieniu propozycji przeliczenia  zawartej w  załączniku nr 4  do SWZ. 
8. Wycena kosztów przeglądów i serwisu powinna być dokonana według aktualnych cen. Wycena             w EUR winna być przeliczona przez Wykonawcę na potrzeby oceny ofert wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. 
Rozdział XVIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny Oferty – Cena 100% obliczona na podstawie wzoru wskazanego                        w pkt. 2.4  z uwzględnieniem poniżej wymienionych podkryteriów:

1) Cena wykonania przedmiotu zamówienia.  

2) Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w okresie gwarancyjnym. 

3) Przychody ze sprzedaży ciepła w okresie gwarancyjnym. 

4) Koszty operacyjne w postaci kosztów zużycia gazu w okresie gwarancyjnym. 

5) Koszt serwisowania agregatu kogeneracyjnego do czasu przepracowania 36 550 godzin włącznie od daty Przejęcia Jednostki Kogeneracyjnej do Eksploatacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

2. Sposób oceny ofert 

Ocena ofert nastąpi na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz założeń i sposobu obliczenia przedstawionego poniżej. 

1)  Cena oferty

Cena wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przyjęta na podstawie ceny netto w danej ofercie. 

2)   Obliczanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, przychodów ze sprzedaży ciepła  oraz kosztów operacyjnych bez kosztów serwisowania. 

Podstawą do obliczenia przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz kosztów operacyjnych bez serwisu będą parametry gwarantowane w zakresie mocy elektrycznej, mocy cieplnej, zużycia gazu oraz okresu dyspozycyjności w formularzu ofertowym.

Na podstawie parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona obliczenia wielkości produkcji ciepła i energii elektrycznej na podstawie niżej przedstawionych założeń:

a)
dyspozycyjność w okresie  grzewczym przyjęto w ilości 4 300 godzin rocznie. 

b)
w okresie grzewczym założono pracę agregatu kogeneracyjnego z mocą maksymalną.

c)
 do obliczenia produkcji energii elektrycznej i ciepła w okresie grzewczym zostaną przyjęte wartości gwarantowane przez Wykonawcę przy obciążeniu jednostki kogeneracyjnej w 100%. Wykonawca winien przedstawić w formularzu ofertowym jako wartości gwarantowane parametry pracy agregatu kogeneracyjnego z mocą elektryczną maximum 1 004 kW brutto. Wymóg ten związany jest  z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  przedstawionymi  w  PFU  w pkt. 4.2. 

d)
Wykonawca winien przedstawić w ofercie średnią gwarantowaną dyspozycyjność roczną silnika gazowego w okresie 24 miesięcy od daty Przejęcia do eksploatacji Jednostki i Kogeneracyjnej.

Gwarantowana dyspozycyjność w okresie grzewczym to 4 300 godzin bez planowanych usług serwisowych oraz nieplanowanych przestojów w tym okresie.
e) Obliczenie przychodów i kosztów nastąpi dla okresu 8 lat i 6 miesięcy.  

2.1. Założenia i sposób obliczenia produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji 

Zamawiający dokona obliczenia wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z poniższą tabelą.

 Tabela nr 2. Założenia i sposób obliczenia produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

	A
	Dyspozycyjność gwarantowana 
	h/rok
	4 300 

	B
	Moc elektryczna w okresie grzewczym - gwarantowana moc brutto agregatu kogeneracyjnego   według oferty Wykonawcy 
	kW
	 

	C
	Moc cieplna w okresie grzewczym – gwarantowana moc użytkowa z agregatu kogeneracyjnego  według oferty Wykonawcy
	kW
	 

	D
	Ilość zużycia gazu - gwarantowane zużycie gazu w agregacie kogeneracyjnym  według oferty Wykonawcy
	kWh/h
	

	E
	Produkcja energii elektrycznej  (A x B/1000)
	MWh/rok
	

	F
	Produkcja ciepła  (A x C/1000) 
	MWh/rok
	

	G
	Zużycie gazu ( A x D /1000)
	MWh/rok
	


2.2.Obliczenia przychodów i kosztów operacyjnych 

Obliczenia przychodów i kosztów operacyjnych zostanie dokonane przy założeniach przedstawionych w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3. Sposób obliczania przychodów z produkcji energii elektrycznej oraz kosztów operacyjnych 

	A
	Okres produkcji (A)
	rok
	8,5 

	B
	Cena sprzedaży energii elektrycznej 
	zł/MWh
	500

	C
	Cena zakupu gazu ziemnego 
	zł/MWh
	210

	D
	Cena jednostkowa sprzedaży ciepła 
	zł/GJ
	100

	E
	Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (poz. E. z tabeli nr 2 x poz. B)
	zł/rok 
	

	F
	Koszt zużycia gazu (poz. G z tabeli nr 2 x poz. C
	zł/rok 
	

	G
	Przychody ze sprzedaży ciepła ( poz. F tabela nr 2 x poz. D)x 3,6
	zł/rok 
	

	H
	Razem przychody  (E +G)
	zł/rok x A
	

	I
	Razem koszty operacyjne 
	zł/rok x A
	


Roczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej poz. E, przychody ze sprzedaży ciepła poz. G oraz koszty operacyjne poz. F zostaną pomnożone przez 8,5 tj. maksymalny okres serwisowania 

2.3. Koszty serwisowania 

W zakresie określonym w  SWZ w rozdziale V pkt.5. 
2.4.  Wybór najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższego wzoru. 

No = Co +Ko+Ks - Pe 

Co- cena oferty zawarta  w formularzu oferty 

Ko -koszty operacyjne obliczone według (tabela nr 3 poz. I.)

Ks- koszty serwisowania zawarte  w formularzu oferty 

Pe - przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła  (tabela nr 3 poz. H).

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najwyższą wartością obliczoną  według powyższego wzoru, która otrzyma 100 pkt.  
1) Oferta z rażąco niską ceną 

2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                        w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz  oryginalność projektu Wykonawcy 

4) Zamawiający odrzuca ofertę:

a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Rozdział XIX. Uzupełnienie oferty 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału                 w postępowaniu oraz przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty                 w powyższym zakresie, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. 

Rozdział XX. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych                     i informacji.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

Rozdział XXI. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza Ogłoszenie, informację o zakończeniu postępowania na stronie internetowej, na której było upublicznione.  
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

       a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  i  siedzibę  Wykonawcy oraz wynik oceny       ofert  

       b)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

       c) ) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty,

       d)  unieważnieniu postępowania,   podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.    Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  uzgodniona zostanie treść umowy na świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym z wybranym Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4.  Umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu komunikacji elektronicznej. 

5.  Wymogiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia  jest równoczesne zawarcie umowy na świadczenie usług serwisowych.

6.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Rozdział XXII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji Kogeneracyjnej, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny netto. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy             z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
3. Za zgodą Zamawiającego Zabezpieczenie może być wnoszone również:

          a)
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

          b)
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany przed podpisaniem umowy.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób:
a) 85 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejęcia do Eksploatacji Instalacji Kogeneracyjnej,

b) 15 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Poręczenia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty                o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Projekt takiego zabezpieczenia należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji nie później, niż na 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Rozdział XXIV. Zaliczki.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki w trakcie trwania umowy.
Rozdział XXV. Projekt  umowy.

1. Projekt Umowy zawarty został w załączniku nr 12 do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą zaakceptować wzór umowy określony w ust. 1. 

3. Wykonawca może w trakcie postępowania przetargowego  przedstawić własne propozycje zmian do umowy, których uwzględnienie przez Zamawiającego będzie skutkowało zmianą projektu umowy. 

Rozdział XXVI. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie przedsiębiorstwa, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty na wybudowanie Jednostki Kogeneracyjnej przewyższa kwotę określoną w umowie o finansowanie ze środków BGK.S.A, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie budowy chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Rozdział XXVII. Inne postanowienia.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie wewnętrzna procedura Wnioskodawcy pn. „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów  i urządzeń oraz świadczenie usług. MPEC Sp. z o.o. w Brzesku w zakresie przepisów ustawy                  o zamówieniach publicznych jest zamawiającym tzw. sektorowym (Art 132 ust 1 pkt. 3) oraz  przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
Rozdział XXVIII. Załączniki.
Nr 1 -  Formularz ofertowy.
Nr 2 -  Zobowiązanie.
Nr 3 -  Program Funkcjonalno Użytkowy.
Nr 4 -  Podstawowe wymogi  Zamawiającego  do umowy o świadczenie usług serwisowych 

Nr 5 -  Harmonogram rzeczowy usług serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Nr 6 - Wycena usług serwisowych oraz części zamiennych dla planowanych przeglądów serwisowych.
Nr 7 -  Wykaz wykonanych robót.
Nr 8 -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Nr 9 -  Dane techniczne silnika z generatorem i urządzeniami pomocniczymi.
Nr 10 -  Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.
Nr 11 - Oświadczenie Wykonawcy 
Nr 12 -  Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Nr 13 - Wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robót budowlanych objętych ofertą.
Nr  14 - Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług. MPEC Sp. z o.o. w Brzesku w zakresie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych jest zamawiającym tzw. sektorowym (Art 132 ust 1 pkt. 3)
NR 15 – Informacja o RODO

ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wzór Formularza Oferty

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
Pełne dane adresowe Wykonawcy:
Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….…… Adres …………………………………………………………………………….……………………….            Adres do korespondencji ………………………………………………………………..……………….           Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………...…………………            Nr NIP …………………………….……………… Nr REGON …………………..……………………         e-mail: ……………………………………………………………………………………………………
Ja niżej podpisany działając w imieniu Wykonawcy/ców składam następującą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową    w wysokości :
cena  netto……..................... 
 zł (słownie:……………………………………………………... złotych)
VAT 
 zł (słownie 
 złotych)
cena brutto 
 zł (słownie 
 złotych)
2. Zobowiązujemy się do świadczenie usług serwisowych agregatu kogeneracyjnego w okresie gwarancyjnym  i pogwarancyjnym. Świadczenie tych usług będzie wykonywane w zakresie i na warunkach określonym w załącznikach nr 4, 5 i 6 do SWZ oraz załączonym do oferty projekcie umowy serwisowej do czasu przepracowania 36 550 godzin włącznie od daty Przejęcia do Eksploatacji Jednostki Kogeneracyjnej. W okresie świadczenia usług serwisowych  nie jest wymagane  wykonanie remontu głównego /jest wymagane wykonanie remontu głównego *(niepotrzebne skreślić). Przedstawiona wycena części zamiennych została dokonana w oparciu o posiadane oferty producenta silnika gazowego. Koszt usług serwisowych agregatu kogeneracyjnego w okresie gwarancyjnym    i pogwarancyjnym  wynosi:  

Cena netto …………………………….........…… 
PLN słownie – złotych 

_____ % podatek VAT …………………..………
PLN słownie – złotych 

Cena brutto …………………………………....….
PLN słownie – złotych 

W tym:  

Koszty usług serwisowych agregatu  kogeneracyjnego w okresie gwarancyjnym  wynoszą :

Cena netto …………………………….........…… 
PLN słownie – złotych 

_____ % podatek VAT …………………..………
PLN słownie – złotych 

Cena brutto …………………………………....….
PLN słownie – złotych”. 

3. Gwarantujemy dostępność  w okresie gwarancyjnym agregatu kogeneracyjnego zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale XVIII, pkt.2 ppkt. 2) lit.d) w ilości .............. motogodzin 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

5.   Oświadczamy, że zamontujemy silnik gazowy o parametrach podanych przez producenta i przedstawionych w załączniku nr 8 do SWZ. Przedstawiamy w poniższej tabeli parametry gwarantowane pracy silnika bez tolerancji wynikającej z normy ISO 3046. Akceptujemy także wykonanie pomiarów wartości gwarantowanych przy odbiorze końcowym bez tolerancji zgodnie z PFU. 

Przedstawione wartości gwarantowane podane bez tolerancji wynikającej z normy ISO 3046 przy obciążeniu 100% spełniają minimalne wymagane wartości przedstawione  w PFU  pkt.1.30- załącznik nr 3 do SWZ

	L.p.
	Wartości gwarantowane przy obciążeniu silnika gazowego
	j.m.
	100%

	1
	Gwarantowana przez Wykonawcę moc elektryczna brutto mierzona na zaciskach generatora 
	kW
	 

	2
	Gwarantowana przez Wykonawcę  moc cieplna użyteczna  bez tolerancji  
	kW
	 

	3
	Zużycie gazu ziemnego dla mocy gwarantowanych bez tolerancji  
	kWh/h
	 


              Wartości  gwarantowane  przedstawione przez Wykonawcę  nie mogą być lepsze niż dane zawarte w karcie katalogowej producenta sinika wynikające z normy ISO 3046 .  

6. Oświadczenia producenta silnika potwierdzające, że na terenie Polski posiada co najmniej jednego autoryzowanego  dystrybutora w zakresie sprzedaży silników oraz części. 
7. Oświadczamy, że silnik gazowy  w okresie pracy od pierwszego rozruchu do przepracowania 60 000 mtg  włącznie nie wymaga  remontu generalnego.  

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez 60 dni od terminu składania ofert.

9. Wadium w kwocie 250 000  PLN zostało wniesione:
1. w pieniądzu przelewem na konto bankowe zamawiającego *
2. wraz  ze składaną ofertą  w formie *
10. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

1. siłami własnymi *

2. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zakresie wykazanym w załączniku nr 10 do SWZ *

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 12) do których nie wnosimy uwag

12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.12.2027 r.
13. Udzielamy gwarancji na wykonanie Jednostki Kogeneracyjnej na zasadach określonych                    w  PFU pkt 1.26 - gwarancja.                    

14. Przyjmujemy termin płatności poszczególnych faktur za wykonanie przedmiotu Umowy                       w ciągu 30  dni od daty złożenia faktury.

15. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

16. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).

17. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Zobowiązanie – załącznik nr 2 do SWZ;*

2) Wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na budowie  instalacji z silnikami gazowymi do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej  w kogeneracji  – załącznik nr 7 do SWZ wraz z potwierdzeniem ich wykonania;

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia i doświadczenie oraz informacją                 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) Wykaz danych technicznych agregatów kogeneracyjnych oraz pozostałych urządzeń – załącznik nr 9 do SWZ
5) Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom – załącznik nr 10 do SWZ;*
6) Oświadczenie producenta silnika, że oferowany przez Wykonawcę silnik zastosowany w układzie kogeneracyjnym, jest w pełni przystosowany do pracy ciągłej na paliwie – gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) oraz spełnia normy emisyjne  w zakresie NOx. 
7) Pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że zastosuje Agregat Kogeneracyjny fabryczne nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy;
8) Potwierdzenie, że silniki gazowe producenta oferowanego silnika gazowego do realizacji Przedmiotu zamówienia  zostały  zainstalowane w Polsce w co najmniej dwóch lokalizacjach   z ich wskazaniem.
9) Szczegółowy harmonogram usług serwisowych w okresie gwarancyjnym   i pogwarancyjnym wraz z wykazem części zamiennych i zużywających się  agregatów kogeneracyjnych  oraz wyceną tych usług  - załączniki  nr 4 ,5 i 6 do SWZ;

10) Oświadczenie Wykonawcy  - załącznik nr 11  do SWZ; 
11) Wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robót budowlanych objętych ofertą - załącznik nr 13  do SWZ.

12) Projekt umowy dotyczącej przeprowadzenia przeglądów i świadczenia usług serwisowych;

13) Opłaconą polisę /inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 4 000 000 PLN;
14) Oświadczenie, że  okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży  w kwocie minimum 4 000 000 PLN.   

15) Potwierdzenie banku o posiadaniu linii kredytowej w rachunku bieżącym do 3 000 000 PLN lub potwierdzenia przez bank lub inną instytucję finansową zdolności kredytowej do  wysokości  3 000 000 PLN
16) Wstępną umowa konsorcjum / inny dokument regulujący współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie;*
17) Odpis z właściwego rejestru;
18) Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego;
19) Zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
20) Dowód wniesienia wadium;
21) RODO – Załącznik nr 15
22) Zasady działania wentylacji podstawowej w trybie awaryjnym  

23) Karta katalogowa producenta silnika 


 , dnia 


……………………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
*jeżeli nie dotyczy proszę dopisać 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………….


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.

Podmiot trzeci :

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Ja (my) niżej podpisany(i) ………………………………………………………………………(imię                  i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego) zobowiązuję się do oddania na potrzeby wykonania ww. zamówienia następującemu Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….  następujących zasobów (np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy): …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….  Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:……………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:……… 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: …………… 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……….. 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………….. 

....................................................................................................                                                                                                              (podpis osoby upoważnionej  do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 – Program Funkcjonalno - Użytkowy 

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………….


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 – Podstawowe wymogi Zamawiającego do umowy świadczenia usług serwisowych  

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.

„Wykonawca przedstawi projekt umowy o świadczenie usług serwisowych przy uwzględnieniu przedstawionych poniżej wymagań Zamawiającego. 

1. Wykonawca powinien:

1 )   dysponować całodobowym dyżurem pracowników serwisu,

2 )   zapewnić wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowego agregatu

       kogeneracyjnego wynoszący nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery ) godziny od

       momentu powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;

3)    posiadać odpowiedni zapas podstawowych części zamiennych i szybkozużywających się. 

4)  usunąć usterki nie wymagające wymiany części zamiennych w maksymalnym czasie nie więcej niż 48 (czterdzieści osiem) godzin od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

2. Zamawiający w przedstawionym przez  Wykonawcę projekcie umowy o świadczenie usług serwisowych  może dokonać uzupełnień. Uzupełnienia nie mogą powodować zmiany przedstawionych poniżej wymagań Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie związany umową serwisową na okres jej trwania tj. przepracowania 36 550 godzin  włącznie przez agregat kogeneracyjny od daty Przejęcia do Eksploatacji Jednostki Kogeneracyjnej przez Zamawiającego. Wykonawca może rozwiązać umowę tylko w przypadku nie wywiązywania się przez Zamawiającego z jej postanowień. W przypadku odstąpienia od umowy serwisowej przez Wykonawcę będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% kosztów umowy serwisowej przedstawionych na formularzu ofertowym w przedmiotowym postępowaniu.

4. Zamawiający będzie związany umową serwisową po okresie gwarancyjnym po jej pisemnym przedłużeniu przed upływem okresu gwarancyjnego. Zamawiający w ciągu 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancyjnego przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą w zakresie zmiany zakresu umowy serwisowej, w tym: wyłączenie zakupu oleju silnikowego, przeprowadzanie wymiany oleju oraz innych prostych czynności przeglądowych przez własnych pracowników Zamawiającego po ich uprzednim przeszkoleniu przez Wykonawcę. Przedmiotem negocjacji może być także zmiana terminu świadczenia usług serwisowych oraz ustalenie ceny usług serwisowych na pierwszy rok świadczenia usług w okresie pogwarancyjnym. W przypadku nie uzgodnienia nowych warunków świadczenia umowy serwisowej w okresie pogwarancyjnym, Zamawiający może nie dokonać jej przedłużenia i umowa zostanie rozwiązana lub przedłużyć umowę na dotychczasowych warunkach. 
5. Wykonawca w projekcie umowy serwisowej dołączonej do oferty winien przedstawić możliwy do realizacji zakres usług serwisowych przez Zamawiającego oraz warunki i wymagania w tym zakresie.  
6. Cena usługi serwisowej w okresie trwania realizacji umowy będzie stała i nie podlega waloryzacji. 

7. Płatność za wykonanie  poszczególnych usług serwisowych będzie dokonywane na podstawie harmonogramu usług serwisowych wraz z wyceną załączonych do oferty przetargowej.

8. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonany przegląd serwisowy będzie protokół wykonania czynności serwisowych.

9. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

10. Wykonanie usług serwisowych oraz przeglądów odbywać będzie się zgodnie z planem                     i zakresem przeglądów serwisowych producenta silnika gazowego;

11. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi serwisowe z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz doświadczenia w remontach agregatów. 

13. Wykonawca może wykonać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców, zawierając                z nimi stosowne umowy w tym przedmiocie.

14. Przeglądy Serwisowe wykonane zostaną przez Wykonawcę na częściach i materiałach nowych i oryginalnych, rekomendowanych przez producenta lub Wykonawcę. 
 

15. Zgodnie z ofertą przetargową w ramach usług serwisowych Wykonawca zapewni wszystkie wymagane materiały eksploatacyjne wraz z olejem  silnikowym. 

16. Wykonawca oświadcza, że dysponuje całodobowym dyżurem pracowników swojego serwisu, względnie zawarta przez Wykonawcę umowa podwykonawcza będzie zapewniała taką dostępność.

17. Przedmiotem umowy są wyłącznie usługi serwisowe a nie usuwanie awarii i dokonywanie napraw powstałych wskutek zużycia Agregatu, siły wyższej bądź niewłaściwej lub niezgodnej obsługi Agregatu przez Zamawiającego, tj. w szczególności wskutek niewłaściwej lub niezgodnej obsługi Zamawiającego z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją Wykonawcy oraz instrukcjami eksploatacji urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

18. Postanowienia umowy serwisowej nie mogą być sprzeczne z postanowieniami  zawartymi                w PFU pkt 1.27- gwarancja”.

19. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję na wykonane usługi serwisowe, która będzie   dotyczyć  również dostarczanych części i materiałów, a także jakości wykonanej robocizny na okres 12 miesięcy, liczony od daty wykonania danej usługi. W ramach gwarancji udzielonej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami oraz zdarzeniami siły wyższej oraz z winy Zamawiającego.

20. W związku z wymogiem zawartym w PFU w zakresie trwałości świec zapłonowych do min.              2 000 godzin, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na koszt własny wymiany w/w części zamiennych w przypadku konieczności ich wymiany przed upływem wymaganej ich żywotności

21. Zamawiający będzie związany umową serwisową po okresie gwarancyjnym po jej pisemnym przedłużeniu przed upływem okresu gwarancyjnego. Zamawiający w ciągu 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancyjnego przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą w zakresie zmiany zakresu umowy serwisowej, w tym: wyłączenie zakupu oleju silnikowego, przeprowadzanie wymiany oleju oraz innych prostych czynności przeglądowych przez własnych pracowników Zamawiającego po ich uprzednim przeszkoleniu przez Wykonawcę. Przedmiotem negocjacji może być także zmiana terminu świadczenia usług serwisowych oraz ustalenie ceny usług serwisowych na pierwszy rok świadczenia usług w okresie pogwarancyjnym. W przypadku nie uzgodnienia nowych warunków świadczenia umowy serwisowej w okresie pogwarancyjnym, Zamawiający może nie dokonać jej przedłużenia i umowa zostanie rozwiązana lub przedłużyć umowę na dotychczasowych warunkach.

22. W celu ochrony Wykonawcy i Zamawiającego przed ryzykiem kursowym oraz ryzykiem zmiany cen części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów wchodzących w zakres usług serwisowych oraz wprowadzona zostanie do umowy indeksacja kosztów świadczonych usług. W trakcie realizacji usług serwisowych cena będzie indeksowana corocznie. Zamawiający dopuszcza następujący sposób indeksacji ceny usług serwisowych w okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług w okresie pogwarancyjnym:

a) Indeksacja ceny usług serwisowych będzie dokonywana ze skutkiem od pierwszego dnia każdego roku obowiązywania Umowy w okresie pogwarancyjnym. Termin ustalenia ceny usług serwisowych upłynie w dniu 31 stycznia danego roku świadczenia tych usług.

b) Ceny urządzeń i części zamiennych wchodzące w zakres usług serwisowych będą indeksowane na każdy rok obowiązywania umowy wskaźnikiem zmiany ceny zmiany ceny  tych urządzeń przedstawionych przez producenta lub dostawców dla Wykonawcy w stosunku do roku poprzedniego. Wykonawca dla uzyskania zgody na wzrost ceny usług serwisowych z tego tytułu winien przedstawić stosowne dokumenty w tym zakresie potwierdzające zaistnienie tego zdarzenia a w szczególności cennik dostawy urządzeń.  W przypadku zmniejszenia ceny urządzeń i części zamiennych prawo do wnioskowania o zmniejszenie ceny tych usług przysługuje także Zamawiającemu. 

c) Dla uniknięcia ryzyka wzrostu kursu waluty EURO/PLN lub USD/PLN dla Wykonawcy oraz ryzyka spadku kursu waluty EURO/PLN lub USD/PLN dla Zamawiającego, ceny urządzeń i części zamiennych wchodzące  w zakres usług serwisowych wycenione w walucie EURO lub USD  będą indeksowane w górę lub w dół na cały rok następny obowiązywania umowy wskaźnikiem zmiany kursu EURO/PLN i USD/PLN. Wskaźnik zmiany kursu będzie obliczany na podstawie porównania kursu z dnia 30.12 bieżącego roku wykonywania umowy w stosunku do kursu  z dnia 30.12. roku poprzedniego. 

d) Koszty osobowe i pozostałe koszty wchodzące w zakres kosztów usług serwisowych będą indeksowane corocznie wskaźnikiem wzrostu inflacji. 

e) Zamawiający dopuszcza indeksację ceny świadczenia usług serwisowych w ciągu roku                   w przypadku zaistnienia zdarzeń gospodarczych (m.in. znaczący spadek wartości PLN wyniku spadków wartości waluty i narastającej inflacji) mających istotny zdolność ekonomiczną Wykonawcy do świadczenia usług serwisowych 

23. Do umowy zostanie wprowadzony następujący wzór ustalania kosztów serwisowania na dany rok: 
Rn = (Cme x (1+Ime) x E + Cmz x Imz+ Cr X (1+If)

Gdzie: K n = Koszt za bieżący rok obowiązywania Umowy.

Cme = cena części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wycenionych w EURO dla czynności serwisowych w danym roku 

Cmz = cena części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wycenionych w PLN dla czynności serwisowych w danym roku

Cr= cena kosztów osobowych i pozostałych kosztów wykonywania usług serwisowych wyceniona            w PLN 

If = średnioroczny wskaźnik inflacji ogłaszany w przez Prezesa GUS corocznie w Monitorze Polskim  w styczniu danego roku za rok poprzedni 

I me = zmiana procentowa ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wycenionych                 w EURO 

Imz = zmiana procentowa ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wycenionych w PLN 

E= kurs średni EURO /PLN lub USD/PLN z dnia 31.12. roku bieżącego.

24. Koszt świadczenia  usług serwisowych dla pierwszego roku okresu pogwarancyjnego zostanie ustalony w drodze negocjacji przy uwzględnieniu przedstawionych powyżej zasad indeksacji oraz wyceny usług  przedstawionych w załączniku  nr 6 do SIWZ. 

25.  W okresie pogwarancyjnym, wykonywanie napraw awaryjnych agregatu  kogeneracyjnego będzie  dodatkowo płatne przez Zamawiającego każdorazowo na podstawie zaakceptowanej  wyceny Wykonawcy sporządzonej na podstawie  oceny zakresu naprawy. 

26. W związku z wymogiem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w zakresie trwałości głowic silnika głowic do 20 000 godzin, świec zapłonowych do min. 2 000 godzin, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na koszt własny wymiany w/w części zamiennych w przypadku konieczności ich wymiany przed upływem wymaganej ich żywotności. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy będzie konieczność wykonania remontu kapitalnego silnika gazowego, którego Wykonawca nie przewidział                  w wycenie usług serwisowanych, będzie on zobowiązany wykonać ten remont  na koszt własny. Wykonawca w harmonogramie rzeczowym usług serwisu w okresie gwarancyjnym               i pogwarancyjnym winien określić czas wykonania remontu kapitalnego  o ile uzna, że jest on konieczny w okresie serwisowania. 

27. Zamawiający w przedstawionym przez  Wykonawcę projekcie umowy o świadczenie usług serwisowych  może dokonać uzupełnień. Uzupełnienia te nie mogą powodować zmiany przedstawionych powyżej  wymagań Zamawiającego. 
ZAŁĄCZNIK Nr 5 – Harmonogram rzeczowy  usług serwisu w okresie gwarancyjnym                           i pogwarancyjnym  
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
	Lp.
	Motogodziny pracy agregatu*
	Rodzaj przeglądu (symbol)
	Opis czynności serwisowych
	Czas postoju silnika od wyłączenia do ponownego załączenia
	Cena usługi netto

	
	Godz. robocze
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*- Po ilu godzinach roboczych będzie wykonywany dany zakres rzeczowy

*- Harmonogram winien przedstawiać po ilu godzinach roboczych będzie wykonywany dany rodzaj przeglądu (symbol ) oraz przedstawiać ilość wymaganych do wykonania przeglądów serwisowych dla każdego symbolu w okresie do 36 550 mth pracy.
......................................................………………

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 6 – Wycena usług serwisowych oraz części zamiennych dla planowanych przeglądów serwisowych 

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.

Wykonawca winien przedstawić ceny jednostkowe usług serwisowych oraz kalkulację szczegółową ceny usług serwisowych przedstawionych  w ofercie przetargowej w formularzu oferty według tabeli A.

   Tabela  A

	Lp.
	Nazwa przeglądu /symbol
	Cena jedn. netto  (w EUR lub USD)
	Cena jedn. netto (w PLN)
	Koszty materiałów i części zamiennych 
	Koszty osobowe i pozostałe 
	Uwagi

	 
	Waluta 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Wykonawca winien ponadto przedstawić szczegółowy Harmonogram usług serwisowych wraz                     z wyceną jednostkową poszczególnych  przeglądów serwisowych. Harmonogram ten winien stanowić kalkulację ceny usług serwisowych przedstawionych  w ofercie przetargowej w formularzu oferty                    w odniesieniu do czasookresów w jakich te usługi będą  wykonane.   

Harmonogram należy sporządzić według  tabeli B. 

Tabela B – *Wzór harmonogramu  usług serwisowych wraz z wyceną dla silnika gazowego ……………( nazwa silnika)

	 
	Rodzaje  przeglądów /symbol
	Wymiana oleju
	Wymiana glikolu
	Przegląd roczny
	E 10
	E 40
	……….
	Razem 

	 
	Ilość Mtg 
	3 000
	20 000
	8 000
	50
	4 000
	………
	 

	Okres gwarancji 
	50
	 
	 
	 
	Cena jedn.
	 
	 
	 

	
	2 000
	Cena jedn.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4 000
	 
	 
	 
	 
	Cena jedn.
	 
	 

	
	……………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Okres pogwarancyjny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	36 550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razem 
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….


*W tabeli zostały podane przykładowe symbole i częstotliwości przeglądów 

......................................................………………

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 7 – Wykaz wykonanych robót, dostaw i usług potwierdzających doświadczenie Wykonawcy.

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia :

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

	L.p.
	Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy)*
	Wartość netto wykonanych robót
	Zamawiający i miejsce wykonania zamówienia
	Data wykonania zamówienia
	Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podwykonawcy)**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


* Nazwa instalacji, moc, producent.

**Kolumnę należy wypełnić, jeżeli Wykonawcą roboty budowlanej lub usługi był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania           z nich przy wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 2 do SWZ.

Na potwierdzenie realizacji wyżej wymienionych robót budowlanych należy dołączyć referencje potwierdzające, że wyszczególnione roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

................……………..........................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

2) Wykaz wykonanych usług serwisowych agregatów kogeneracyjnych z silnikami gazowymi.

	L.p.
	Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy)*
	Zamawiający i miejsce wykonania zamówienia
	Data wykonania zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	...
	
	
	


* Nazwa instalacji, moc, producent.

Na potwierdzenie realizacji wyżej wymienionych robót budowlanych Zamawiający będzie wymagał przedstawienia referencji od Wykonawcy, którego oferta będzie według zasad oceny ofert najkorzystniejsza.

................……………..........................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia 

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia :

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
	L.p.
	Imię i nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe
	Numer uprawnień/ rok uzyskania
uprawnień
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą (rodzaj umowy)

	1.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


                                                                                              …………………………………………………                (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 9 – Dane techniczne oferowanego agregatu  kogeneracyjnego, generatora  oraz pozostałych urządzeń 

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	
	…………………


Nazwa zamówienia :

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
1. Parametry techniczne producenta oferowanego Agregatu Kogeneracyjnego według PFU pkt.1.27
	L.p.
	PARAMETR
	J.M.
	WARTOSCI

	1.
	Producent silnika 
	
	

	2. 
	Nazwa katalogowa
	
	

	1.
	Moc elektryczna brutto
	min.               MW
	

	2.
	Moc cieplna użyteczna
	min.               MW
	

	3.
	Moc zużywanego  gazu ziemnego  E wg. ISO 
	max.               MW
	

	3.
	Sprawność elektryczna nominalna
	min.                   %
	

	4.
	Sprawność cieplna nominalna
	min.                   %
	

	5.
	Sprawność łączna nominalna
	min.                   %
	

	6.
	Napięcie generatora
	kV 
	

	7.
	Zakres regulacji mocy silników
	                             %
	

	8.
	Poziom emisji hałasu
	Max. dB w nocy,
            
Max. dB w dzień
	

	9.
	Emisja NOx
	<     mg/Nm3 
	

	10.
	Temperatura spalin na wylocie z komina
	nie mniej niż     °C
	

	11.
	Trwałość głowic silników gazowych
	Min.                   h
	

	12.
	Trwałość świec zapłonowych
	Min.                   h
	

	13.
	Czasookres wymiany oleju w silnikach gazowych
	Min    co             h
	

	14.
	Przebieg do remontu kapitalnego silników gazowych
	min.                   h
	


2. Generator
	1. Producent 
	

	2. Typ
	

	3. Napięcie/częstotliwość
	

	4. Moc nominalna przy cosϕ=1
	

	5. Sprawność
	


Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń są zgodne z wymaganiami, które, Zamawiający określił  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym załącznik nr 3  do  (SWZ). 
3. Zestawienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład agregatu kogeneracyjnego, które są objęte przeglądami serwisowymi 

W skład agregatu kogeneracyjnego wchodzą następujące urządzenia : 

	l.p.
	Nazwa urządzenia 
	Moc elektryczna wg. danych technicznych  

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 

	…….
	 
	 

	Razem 
	 
	 


Wykonawca na  wniosek Zamawiającego  przedstawi szczegółowy schemat technologiczny  kompletnego Agregatu Kogeneracyjnego z zaznaczonymi wszystkimi urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w jego skład zgodnie z przedstawionym wykazem urządzeń                  w powyższej tabeli.  
	…………………….., dnia ………………..   (miejscowość)
	            
	     ……………………………………..

Pieczęć i podpis                                   (upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy)


ZAŁĄCZNIK Nr 10 – Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
	Lp.
	Zakres prac powierzonych podwykonawcom

	
	


…………………………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
ZAŁĄCZNIK Nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy 
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
	Wykonawca:

	…………………………………….

	…………………………………….

	(pełna nazwa / firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)


	reprezentowany przez:

	…………………………………….

	…………………………………….

	(imię, nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji)


Po zapoznaniu się z postanowieniami SWZ   oświadczam co następuje:
I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

	Warunek udziału w postępowaniu
	spełniam sam, bez udziału podmiotu innego
	spełniam przy wykorzystaniu zasobów podmiotu innego
	na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego przedstawię

	1
	2
	3
	4

	warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,          o ile posiadanie ich przy realizacji niniejszego zamówienia jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów
	
	
	

	warunek sytuacji ekonomicznej               i finansowej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego zamówienia
	
	
	

	warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej wymagany przy realizacji niniejszego zamówienia
	
	
	


Kolumna 2,3 – wykonawca zaznacza właściwą odpowiedź krzyżykiem 

Kolumna nr 4 – wykonawca wpisuje nazwę dokumentu, na podstawie którego jest w stanie udowodnić spełnianie warunku. Wpisanie dokumentu w rubryce jest jednoznaczne z oświadczeniem wykonawcy, iż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złoży go Zamawiającemu. Jeżeli dokument jest nie wymagany, wykonawca wpisuje „nie dotyczy”.  

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, 

III. Oświadczam, iż 

· na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będę polegać na zasobów podmiotów innych*,

· podmiot na zasobach którego będę polegał przy ubieganiu się o zamówienie będzie też podwykonawcą*,

· zamówienie wykonam sam bez udziału podwykonawców*,

· zamówienie wykonam z udziałem podwykonawców*.

*- niepotrzebne skreślić.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdy określonej w art. 273 ustawy           z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) („kk”) – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz art. 297 kk – przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.   

	………………..…, dnia ……………….    (miejscowość)
	                    
	           ……………………………………..

            Pieczęć i podpis

(upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy)


ZAŁĄCZNIK Nr 12 – Projekt Umowy 

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
ZAŁĄCZNIK Nr 13 – Wycena podstawowego zakresu prac projektowych, dostaw i robót budowlanych  

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego               
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.

	Zakres prac
	Cena netto [zł]

	
	

	Dokumentacja projektowa 
	

	Projekt techniczny i Projekty  wykonawcze
	

	Dokumentacja powykonawcza
	

	Roboty budowlane 
	

	Fundamenty 
	

	Zagospodarowanie terenu 
	

	Pozostałe
	

	Budowa infrastruktury zewnętrznej 
	

	Przyłącza do sieci elektroenergetycznej 
	

	Przyłączenia do sieci gazowej  
	

	Przyłączenia do sieci cieplnej
	

	Pozostałe przyłącza  
	

	Dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kogeneracyjnej
	

	Dostawa, montaż agregatu kogeneracyjnego  w zabudowie kontenerowej 
	

	Dostawa, montaż stacji transformatorowej
	

	Wykonanie instalacji elektrycznej potrzeb własnych, AKPiA, sterowania i wizualizacji
	

	Dostawa, montaż instalacji wewnętrznych technologicznych (rury, armatura, pompy, wymienniki) poza kontenerem 
	

	Pozostałe dostawy 
	

	Uruchomienie, testy i rozruchy, szkolenie obsługi
	

	Razem  cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia
	


ZAŁĄCZNIK Nr 15 – Informacja RODO  
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………


Nazwa zamówienia:

„Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.), (dalej – RODO),  informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPEC w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:  ul. Ciepła 11 32-800 Brzesko, którą reprezentuje Prezes Spółki.

Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepła 11 32-800 Brzesko, KRS: 0000066997, bezpośrednio pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr (+48) tel: 14 68 62 625, bądź przy pomocy poczty e- mail na adres: mpec@mpec.brzesko.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z: 

a. postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa silnika gazowego w układzie kogeneracyjnym o mocy 1,004 MW”   z wykorzystaniem zwolnienia sektorowego na podstawie art. 138a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019. poz. 1145 ze zm.) w zakresie uregulowań zawartych w tytule IV „Zawarcie umowy” art. 701-705 k.c. oraz w tytule XVI „Umowy o roboty budowlane” art. 647 i n. oraz procedurą określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                                   i postanowieniami Regulaminu udzielania przez MPEC  w Brzesku Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej,  
b. ustaleniem i dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z przepisami ustawy Kodeks cywilny

3)  Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Odbiorcami danych mogą być podmioty/osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia                6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1429) lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5)  Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w:

a. pkt 3) a. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy,  

b. pkt 3) b., zgodnie z art. 118 k.c. nie krócej niż 3 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6)  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu                      o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny. 

7)  Administrator danych nie będzie wobec Pani/Pana podejmował procedur opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

8)  Posiada Pani/Pan prawo: 

· dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, 

· sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO
,

· żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
,

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9)  Nie przysługuje Pani/Panu prawo:

· usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

· przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

· sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………………………………………………….. 

Data i podpis 

� Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Kodeks cywilny oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.


� Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.








SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Nr postępowania : ECR/LK/226/38/2011

strona nr 16
Strona 5 z 41

